ขอบเขตงานโครงการบำรุงรักษาและพัฒนารักษาระบบบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

(1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570) จำนวน 12 เดือน

หน่วยวิศวกรรมชีวการแพทย์มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้การใช้งานเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีการใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment Management System) ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลประวัติอุปกรณ์ เช่น หมายเลขเครื่อง รุ่น วันที่ติดตั้ง อายุการใช้งาน

การจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อและแหล่งที่มา เพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับ การจัดการการใช้งานอุปกรณ์ เช่น การเบิก-ยืม-คืน-โอนระหว่างหน่วยงาน การแจ้งจำหน่ายอุปกรณ์เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้ การจัดการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานระบบ การบันทึกและแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงทั้งเชิงป้องกันและเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง การสอบเทียบและทวนสอบเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษามาตรฐานความแม่นยำ ระบบแจ้งเตือนผ่านช่องทาง Line/SMS/Email เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อมูลทันเวลา การจัดทำรายงานผลประจำเดือนและรายปีสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ การออกใบรับรองมาตรฐานเพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์

อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในระยะยาว โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพในการทำงาน และการปรับปรุงอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการจัดทำแผนสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ด้วยเหตุนี้ หน่วยวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงมีความประสงค์ดำเนินโครงการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ และรองรับการใช้งานในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์มีความเสถียร ปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

  - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชันการทำงานของระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

  - เพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานและแผนการบำรุงรักษา สอบเทียบ และทวนสอบตามมาตรฐาน

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนและการสื่อสารระหว่างระบบและผู้ใช้งาน

  - เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วยการสำรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ

3. ความต้องการทั่วไป

  - ระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

  - ต้องมีการสำรองข้อมูล (Backup) และแผนการกู้คืนข้อมูล (Recovery Plan)

  - ต้องมีการอัพเดทซอฟต์แวร์และแพตช์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

  - ต้องมีการจัดทำคู่มือการใช้งานและการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  - ต้องมีการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบอย่างเป็นระยะ

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

4.1 การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)

4.1.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการทำงานของระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยต้องดำเนินการทั้งการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา (Corrective Maintenance) พร้อมจัดทำบันทึกการดำเนินงานทุกครั้ง

4.1.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์และติดตั้งแพตช์ความปลอดภัย (Security Patch) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยต้องมีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบและรายงานการอัพเดทให้ผู้ว่าจ้างทราบทุกครั้ง

4.1.3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) ของระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และต้องทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Data Recovery Test) เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สำรองไว้ โดยต้องจัดทำรายงานผลการทดสอบและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง

4.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาระบบเป็นรายเดือน โดยระบุรายละเอียดการตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การอัพเดทซอฟต์แวร์ และการสำรองข้อมูล พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุมัติ

4.2 การพัฒนาระบบ (Development)

4.2.1 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่าน Line/SMS/Email ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสามารถแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การแจ้งเตือนการบำรุงรักษา การสอบเทียบ และการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง พร้อมทดสอบการทำงานจริงก่อนส่งมอบ

4.2.2 ผู้รับจ้างต้องพัฒนาระบบให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลาย (Cross-platform) เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา โดยต้องปรับปรุงการแสดงผลให้เหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์

4.2.3 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุง UI/UX ของระบบให้ใช้งานง่าย สะดวก และเหมาะสมกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยต้องคำนึงถึงการออกแบบที่ลดความซับซ้อน เพิ่มความชัดเจนของเมนู และรองรับการใช้งานหลายภาษา (ถ้ามีความจำเป็น)

4.2.4 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบระบบหลังการปรับปรุง (System Testing) และจัดทำรายงานผลการทดสอบ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น Test Case, Test Result และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพิ่มเติม ก่อนส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง

4.3 การสนับสนุนและอบรม (Support & Training)

4.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบ (User Manual & Maintenance Guide) ในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วน เช่น ขั้นตอนการใช้งาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

4.3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ตกลง โดยต้องครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ การบำรุงรักษาเบื้องต้น และการจัดการข้อมูล เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการอบรมและบันทึกการอบรม

4.3.3 ผู้รับจ้างต้องให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาสัญญา โดยต้องมีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน เช่น โทรศัพท์ อีเมล และระบบ Remote Support พร้อมกำหนดระยะเวลาการตอบสนอง (Response Time) และการแก้ไขปัญหา (Resolution Time) ตามที่ตกลง

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี

6. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณสำหรับการให้บริการรวมทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

7. ระยะเวลาในการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

การส่งมอบงานและการชำระเงินหลังจากผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานหรือพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

ลงชื่อ..........................................................ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

( นายอภินันทน์ ปันธิ )

ตำแหน่ง วิศวกร